## ACQ_Ordinaria
MANUTENZIONE PROGRAMMATA RETI DI ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE
|  | Attività | Frequenza minima | Frequenza offerta | Criteri di priorità | Tipo di attività | Organizzazione
Ricerca perdite occulte
Accessibilità e manovrabilità delle valvole di intercettazione
Verifica funzionalità riduttori di rete (gruppi di riduzione)
Verifica attraversamenti ferroviari
Verifica scarichi di rete automatici
Verifica funzionalità idranti
Flussaggi programmati
MANUTENZIONE ORDINARIA ACQUEDOTTO
| Asset/sub.elemento | Esempi di attività di manutenzione ordinaria | Attività prevista dall'Operatore Economico | Tipologia* (preventiva, correttiva, ispettiva, migliorativa) | Frequenza**
IMPIANTI | Pozzi | Condizione generale dell'impianto
Accessi e recinzioni
Verifica pressioni e portate
Verifica piping
Verifica pompe
Verifica impianto elettrico
Verifica valvole
Verifica scarichi
Verifica livelli di falda
| Sorgenti | Condizione generale dell'impianto
Accessi e recinzioni
Verifica piping
Verifica portata istantanea
Controllo sensori qualità dell'acqua
Verifica impianto elettrico
Sanificazione vasca di calma
Verifica integrità punto di campionamento
| Impianti di disinfezione | Biossido di cloro/produttore
Biossido di cloro/componenti
Ipoclorito di sodio
Impianto UV
| Impianti di potabilizzazione | Verifica filtri
Verifica perdite
Verifica parametri specifici
Verifica compressori
Verifica impianto ipoclorito
| Serbatoi | Condizione generale dell'impianto
Accessi e recinzioni
Verifica piping
Verifica scarichi
Verifica vasche
Verifica serbatoio
| Impianti di Sollevamento | Condizione generale dell'impianto
Accessi e recinzioni
Verifica piping
Verifica pressioni di mandata e aspirazione
Verifica scarichi
Verifica valvole di sfioro
Verifica pompe
| Gruppi elettrogeni, quadri elettrici e telecontrollo | Prova di funzionamento
Controllo ripetitori ponti radio
Verifica impianti di telecontrollo
Controllo gruppi di soccorso
Controllo differenziali
| Manutenzione siti impianti | Pulizia e Derattizzazione
Taratura strumentazione in campo
Taglio erba
Verifica cabine di media tensione
Verifica impianti di messa a terra
Verifica impianti antincendio
Verifica batterie
RETI | Punti di campionamento | Stato generale
Condizioni di presa
Condizioni di scarico
| Punto acqua | Stato generale
Condizioni di presa
Condizioni di scarico
Condizioni vasca
Condizioni erogatori
| Scaricatori automatici | Condizioni pozzetto
Condizioni di presa
Condizioni di scarico
Prova di funzionamento
Controllo batteria ed elettrovalvole
| Stazioni di riduzione | Condizioni pozzetto o camera
Condizioni piping
Funzionalità valvole e verifica pressioni
Manutenzione filtri
| Stazioni di misura portate | Condizioni pozzetto o camera
Condizioni piping
Controllo contradditorio dati plc
| Misuratori d'utenza | Verifica
| Valvole | Verifica funzionamento
| Analisi chimico-fisiche e microbiologiche | Verifica sui punti di controllo della rete
| Controllo disinfezione acqua | Verifica cloro-residuo
| Ricerca sistematica perdite | Ricerca in campo
L'elenco è da considerasi esemplificativo e non esaustivo, il Concorrente potrà inserire ulteriori voci di verifica/controllo o parametri aggiuntivi, qualora lo ritenga opportuno, in coda alle righe esistenti.
Per manutenzione ordinaria si intende l'insieme degli interventi manutentivi atti a:
‒ mantenere lo stato di integrità e le caratteristiche funzionali originarie/in essere del bene;
‒ mantenere o ripristinare l'efficienza dei beni;
‒ contrastare il normale degrado;
‒ assicurare la vita utile del bene;
‒ ripristinare la disponibilità del bene a seguito di guasti e/o anomalie.
Vedi Esempi della colonna C
* Per tipologia di manutenzione si intende:
- manutenzione preventiva: ad intervalli di tempo prefissati, in funzione della vita utile dell’asset, per prevenire o limitare rotture e guasti;
- manutenzione correttiva o a guasto: non programmata, in seguito alla rilevazione di un guasto, anomalia o malfunzionamento
-manutenzione ispettiva: insieme delle azioni volte a giudicare il funzionamento di una parte di impianto o componente, identificare le cause di malfunzionamenti e individuare interventi atti ad assicurare un funzionamento migliore rispetto a quello in cui si trova.
- manutenzione migliorativa: insieme delle azioni di miglioramento o piccola modifica che non incrementano il valore patrimoniale del bene.
Qualora l'Offerente ritenga necessario specificare più tipologie di manutenzione riferite a ciascun asset, è consentito l'inserimento di ulteriori righe alle quali dovranno corrispondere le relative frequenze.
** La frequenza minima di riferimento dovrà corrispondere a quella indicata nel Piano d'Ambito, laddove presente, o a quella imposta dalle normative vigenti, ove prevista.

## ACQ_Straordinaria
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO
| Asset | Sub.elemento | Attività agguntiva di manutenzione straordinaria | Tipo di intervento* (evoluzione tecnologica, sostituzione, revamping, ricostruzione) | Frequenza**
IMPIANTI | Pozzi | Manufatto
Camicia
Testata
Colonna
| Sorgente | Manufatto
| Impianti di disinfezione | Biossido di cloro/produttore
Biossido di cloro/componenti
Ipoclorito di sodio
Impianto UV
| Impianti di potabilizzazione | Filtri
Componenti
Carboni attivi
| Serbatoi | Fabbricato
Vasche
Componenti
| Sollevamenti | Pompe sommerse
Pompe rilancio
Quadri Elettrici
RETI | Condotte | Tubazioni
Componenti
Misuratori di utenza
Sistema di protezione catodica
STRUMENTI DI TELEMISURA E TELECONTROLLO | Telecontrollo | Sostituzione componenti
| Strumenti di misura | Sostituzione componenti
L'elenco è da considerasi esemplificativo e non esaustivo, il Concorrente potrà inserire ulteriori voci di verifica/controllo o parametri aggiuntivi, qualora lo ritenga opportuno, in coda alle righe esistenti.
Nota Bene: La scheda riferisce alle ulteriori attività di manutenzione straordinaria che il concorrente propone a tutela della funzionalità degli asset da intendersi nella fase di vita successiva agli eventuali interventi di manutenzione straordinaria previsti dal Piano d'Ambito Distrettuale e fino a scadenza della concessione. (Es. per un Serbatoio ACXXXX il Piano d'Ambito Distrettuale prevede un intervento di manutenzione straordinaria di livello critico e proposto in attuazione dal gestore nell'annualità 2030 del Piano Operatico degli interventi, la scheda indica le ulteriori attivitià di manutenzione straordinaria previste nel periodo 2031-2051, ovvero fino a scadenza concessione, per quella tipologia di asset).
Per manutenzione straordinaria si intende l'insieme degli interventi non ricorrenti (e di costo elevato, se paragonano alla stima del valore di rimpiazzo del bene e ai costi della manutenzione ordinaria), la cui esecuzione consente prolungare la vita utile e/o l'efficienza, l'affidabilità e la produttività dell’asset.
* Per tipo di intervento si intende quello che si rende necessario per: - evoluzione tecnologica - sostituzione - revamping - ricostruzione
Qualora l'Offerente ritenga necessario specificare più tipologie di manutenzione riferite a ciascun asset, è consentito l'inserimento di ulteriori righe alle quali dovranno corrispondere le relative frequenze.
** La frequenza minima di riferimento dovrà corrispondere a quella indicata nel Piano d'Ambito, laddove presente, o a quella imposta dalle normative vigenti, ove prevista.

## FOG_Ordinaria
MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURA
| Sub.elemento | Esempi di attività di manutenzione ordinaria | Attività prevista dall'Operatore Economico | Tipologia* (preventiva, correttiva, ispettiva, migliorativa) | Frequenza**
IMPIANTI | Caditoie e griglie | Pulizia
Verifica integrità
Sostituzione
| Chiusini | Pulizia
Verifica integrità
Sostituzione
| Camerette | Pulizia
Verifica integrità
Sostituzione
| Pompe | Verifica assorbimento ed isolamento motore
Verifica vibrazioni
Controllo componenti
Funzionamento manuale
| Valvole | Verifica funzionamento
| Quadri elettrici e telecontrollo | Controllo differenziali
Manutenzione impianti BT
Manutenzione impianti MT
Controllo ripetitori ponti radio
Controllo gruppi di soccorso
Sostituzione batterie telecontrollo
| Strumenti di misura | Taratura strumentazione
| Gruppi elettrogeni | Verifica componenti
| Controllo dispositivi | Apparecchi di sollevamento
Cisterne in pressione
Dispositivi antincendio
RETI | Camerette
Chiusini
Condotte
Manufatti di sfioro | Camerette
Paratoie
Chiusini
Griglie
Manufatti di scarico | Camerette
Chiusini
Griglie
L'elenco è da considerasi esemplificativo e non esaustivo, il Concorrente potrà inserire ulteriori voci di verifica/controllo o parametri aggiuntivi, qualora lo ritenga opportuno, in coda alle righe esistenti.
Per manutenzione ordinaria si intende l'insieme degli interventi manutentivi atti a:
‒ mantenere lo stato di integrità e le caratteristiche funzionali originarie/in essere del bene;
‒ mantenere o ripristinare l'efficienza dei beni;
‒ contrastare il normale degrado;
‒ assicurare la vita utile del bene;
‒ ripristinare la disponibilità del bene a seguito di guasti e/o anomalie.
Vedi Esempi della colonna C
* Per tipologia di manutenzione si intende:
- manutenzione preventiva: ad intervalli di tempo prefissati, in funzione della vita utile dell’asset, per prevenire o limitare rotture e guasti;
- manutenzione correttiva o a guasto: non programmata, in seguito alla rilevazione di un guasto, anomalia o malfunzionamento
- manutenzione ispettiva: insieme delle azioni volte a giudicare il funzionamento di una parte di impianto o componente, identificare le cause di malfunzionamenti e individuare interventi atti ad assicurare un funzionamento migliore rispetto a quello in cui si trova.
- manutenzione migliorativa: insieme delle azioni di miglioramento o piccola modifica che non incrementano il valore patrimoniale del bene.
Qualora l'Offerente ritenga necessario specificare più tipologie di manutenzione riferite a ciascun asset, è consentito l'inserimento di ulteriori righe alle quali dovranno corrispondere le relative frequenze.
** La frequenza minima di riferimento dovrà corrispondere a quella indicata nel Piano d'Ambito, laddove presente, o a quella imposta dalle normative vigenti, ove prevista.

## FOG_Straordinaria
MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA
| Sub.elemento | Attività agguntiva di manutenzione straordinaria | Tipo di intervento* (evoluzione tecnologica, sostituzione, revamping, ricostruzione) | Frequenza**
IMPIANTI | Caditoie e griglie
Chiusini
Camerette
Pompe
Valvole
Quadri elettrici e telecontrollo
Strumenti di misura
Gruppi elettrogeni
Controllo dispositivi
RETI | Camerette
Chiusini
Condotte
Manufatti di sfioro | Camerette
Paratoie
Chiusini
Griglie
Manufatti di scarico | Camerette
Chiusini
Griglie
L'elenco è da considerasi esemplificativo e non esaustivo, il Concorrente potrà inserire ulteriori voci di verifica/controllo o parametri aggiuntivi, qualora lo ritenga opportuno, in coda alle righe esistenti.
Nota Bene: La scheda riferisce alle ulteriori attività di manutenzione straordinaria che il concorrente propone a tutela della funzionalità degli asset da intendersi nella fase di vita successiva agli eventuali interventi di manutenzione straordinaria previsti dal Piano d'Ambito Distrettuale e fino a scadenza della concessione. (Es. per un impianto di sollevamento fognario SollFGXXXX il Piano d'Ambito Distrettuale prevede un intervento di manutenzione straordinaria di livello critico e proposto in attuazione dal gestore nell'annualità 2030 del Piano Operatico degli interventi, la scheda indica le ulteriori attivitià di manutenzione straordinaria previste nel periodo 2031-2051, ovvero fino a scadenza concessione, per quella tipologia di asset).
Per manutenzione straordinaria si intende l'insieme degli interventi non ricorrenti (e di costo elevato, se paragonano alla stima del valore di rimpiazzo del bene e ai costi della manutenzione ordinaria), la cui esecuzione consente prolungare la vita utile e/o l'efficienza, l'affidabilità e la produttività dell’asset.
* Per tipo di intervento si intende quello che si rende necessario per: - evoluzione tecnologica - sostituzione - revamping - ricostruzione
** La frequenza minima di riferimento dovrà corrispondere a quella indicata nel Piano d'Ambito, laddove presente, o a quella imposta dalle normative vigenti, ove prevista.
NOTA: L'attività e la tipologia di intervento che l'offerente proporrà dovrà tenere in considerazione la vita utile delle parti di impianto o componente e il loro stato di conservazione, fermo restando che nel caso di parti e/o componenti con funzionamento giudicato sufficiente si procederà alla sostituzione solo nel caso in cui vi siano modifiche normative o evoluzioni tecnologiche che apportino vantaggi significativi dal punto di vista del rendimento e/o dal punto di vista economico.

## DEP_Ordinaria
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI DEPURAZIONE
| Sub.elemento | Attività prevista dall'Operatore Economico | Tipologia* (preventiva, correttiva, ispettiva, migliorativa) | Frequenza**
COMPONENTI | Aeratori sommersi
Argani
Biorulli
Campionatori
Centrifughe
Coclee
Compattatori
Compressori
Diffusori
Dissabbiatori
Filtri uscita
Griglie
Ispessitori dinamici
Lavaggio sabbie
Mixer
Misuratori
Motori
Pacchi lamellari
Paratoie
Pompe
Preparatori polielettrolita
Carroponti - raschiatori
Reattori UV
Redler
Riduttori
Torce
Trituratori
Unità cogenerazione
Valvole
Ventilatori (biofiltri/trattamento aria)
Viti Archimede
STRUTTURA | Sicurezza impianto (grigliati, parapetti, passerelle, corrimano, chiusini)
Sistema accesso (strada di accesso, recinzioni, cancelli, porte, finestre)
Aree verdi (siepi, alberature)
Opere civili (tenute, fessurazioni, coperture, infiltrazioni)
QUADRI ELETTRICI E TELECONTROLLO | Controllo differenziali
Manutenzione impianti BT
Manutenzione impianti MT
Controllo gruppi di soccorso
Controllo ripetitori ponte radio
Sostituzione batterie imp. telecontrollo
STRUMENTI DI MISURA | Taratura della strumentazione in campo
GRUPPI ELETTROGENI | Verifica componenti
DISPOSITIVI SOGGETI A CONTROLLI DI LEGGE | Apparecchi di sollevamento
Cisterne in pressione
Dispositivi di sicurezza collettivi
Dispositivi antincendio
L'elenco è da considerasi esemplificativo e non esaustivo, il Concorrente potrà inserire ulteriori voci di verifica/controllo o parametri aggiuntivi, qualora lo ritenga opportuno, in coda alle righe esistenti.
Per manutenzione ordinaria si intende l'insieme degli interventi manutentivi atti a:
‒ mantenere lo stato di integrità e le caratteristiche funzionali originarie/in essere del bene;
‒ mantenere o ripristinare l'efficienza dei beni;
‒ contrastare il normale degrado;
‒ assicurare la vita utile del bene;
‒ ripristinare la disponibilità del bene a seguito di guasti e/o anomalie.
* Per tipologia di manutenzione si intende:
- manutenzione preventiva: ad intervalli di tempo prefissati, in funzione della vita utile dell’asset, per prevenire o limitare rotture e guasti;
- manutenzione correttiva o a guasto: non programmata, in seguito alla rilevazione di un guasto, anomalia o malfunzionamento
- manutenzione ispettiva: insieme delle azioni volte a giudicare il funzionamento di una parte di impianto o componente, identificare le cause di malfunzionamenti e individuare interventi atti ad assicurare un funzionamento migliore rispetto a quello in cui si trova.
- manutenzione migliorativa: insieme delle azioni di miglioramento o piccola modifica che non incrementano il valore patrimoniale del bene.
** La frequenza minima di riferimento dovrà corrispondere a quella indicata nel Piano d'Ambito, laddove presente, o a quella imposta dalle normative vigenti, ove prevista.

## DEP_Straordinaria
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI DEPURAZIONE
| Sub.elemento | Attività agguntiva di manutenzione straordinaria | Tipo di intervento* (evoluzione tecnologica, sostituzione, revamping, ricostruzione) | Frequenza**
COMPONENTI | Aeratori sommersi
Argani
Biorulli
Campionatori
Coclee
Compattatori
Compressori
Diffusori
Dissabbiatori
Filtri uscita
Griglie
Ispessitori dinamico
Lavaggi sabbie
Mixer
Misuratori
Motori
Pacchi lamellari
Paratoie
Pompe
Preparatori polielettrolita
Carroponti - raschiatori
Reattori UV
Redler
Riduttori
Torce
Trituratori
Unità cogenerazione
Valvole
Ventilatori (biofiltri/trattamento aria)
Viti archimede
Centrifughe fanghi
QUADRI ELETTRICI E GRUPPI DI CONTINUITA' | Quadri elettrici, impianti di telecontrollo e gruppi di continuità
STRUMENTI DI MISURA | Strumenti di misura
STRUTTURA | Ripristini edili, idraulici e di aree esterne di alto costo
L'elenco è da considerasi esemplificativo e non esaustivo, il Concorrente potrà inserire ulteriori voci di verifica/controllo o parametri aggiuntivi, qualora lo ritenga opportuno, in coda alle righe esistenti.
Per manutenzione straordinaria si intende l'insieme degli interventi non ricorrenti (e di costo elevato, se paragonano alla stima del valore di rimpiazzo del bene e ai costi della manutenzione ordinaria), la cui esecuzione consente prolungare la vita utile e/o l'efficienza, l'affidabilità e la produttività dell’asset.
Nota Bene: La scheda riferisce alle ulteriori attività di manutenzione straordinaria che il concorrente propone a tutela della funzionalità degli asset da intendersi nella fase di vita successiva agli eventuali interventi di manutenzione straordinaria previsti dal Piano d'Ambito Distrettuale e fino a scadenza della concessione. (Es. per un impianto di depurazione DEXXXX il Piano d'Ambito Distrettuale prevede un intervento di manutenzione straordinaria di livello critico e proposto in attuazione dal gestore nell'annualità 2030 del Piano Operatico degli interventi, la scheda indica le ulteriori attivitià di manutenzione straordinaria previste nel periodo 2031-2051, ovvero fino a scadenza concessione, per quella tipologia di asset).
* Per tipo di intervento si intende quello che si rende necessario per: - evoluzione tecnologica - sostituzione - revamping - ricostruzione
** La frequenza minima di riferimento dovrà corrispondere a quella indicata nel Piano d'Ambito, laddove presente, o a quella imposta dalle normative vigenti, ove prevista.
NOTA: L'attività e la tipologia di intervento che l'offerente proporrà dovrà tenere in considerazione la vita utile delle parti di impianto o componente e il loro stato di conservazione, fermo restando che nel caso di parti e/o componenti con funzionamento giudicato sufficiente si procederà alla sostituzione solo nel caso in cui vi siano modifiche normative o evoluzioni tecnologiche che apportino vantaggi significativi dal punto di vista del rendimento e/o dal punto di vista economico.